## Iden. Amenazas
ANÁLISIS DE AMENAZAS
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | PROYECTO AD PORTAS
VERSIÓN 1 - 2016
FECHA : FEBRERO 26/2016
AMENAZA |  | INTERNO | EXTERNO | FUENTE DE RIESGO | AREA DE AFECTACION | CALIFICACIÓN | COLOR | VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS |  |  |  |  | VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS |  |  |  |  | VULNERABILIDAD EN LOS PROCESOS |  |  |  |  | DIAMANTE DE RIESGO | INTERPRETACIÓN
NATURALES | [7 empty] | ORGANIZACIÓN | CAPACITACION | DOTACION | CALIFICACION | INTERPRETACION | MATERIALES | EDIFICACION | EQUIPOS | CALIFICACION | INTREPETACION | SERV. PUBLICOS | SIS.ALTERNOS | SIS. RECUPERACION | CALIFICACION | INTERPRETACION
1 | SISMOS / TERREMOTOS |  | SI | La ubicación geográfica de la sabana de Bogotá dentro del territorio nacional, la sitúa en la zona de riesgo sísmico medio, por encontrarse ubicada sobre fallas geológicas en donde la placa de nazca literalmente se hunde bajo la placa de Sudamérica, produciendo los movimientos. de acuerdo a informacion registrada en la Red Sismologica Nacional. Se evidencia que solo se ha presentado un evento en el Municipio de Chia con una magnitud del 1,6 el 14 de junio de 1995. este registro se tomo desde el año en que las Universidad de la Sabana fue Fundada ( 1979) Se aclara que existen antecedentes de movimientos sismicos que por onda y expansión se perciben en el municipio de Chia, el ultimo registro segun el Servicio Geológico Colombiano, el día 26 de febrero del 2016 a las 07:42:41 hora local (2016-02-26 12:42:41 hora ut), se presentó un sismo de magnitud 3.6 mw con epicentro a 6.38 km al noroestede la cabecera municipal de los Santos Santander | Excavaciones profundas, Campamento, Casino. | Probable | AMARILLO | 0.52381 | 0.68182 | 0.55556 | 1.7612 | MEDIO | 0.33333 | 0.41667 | 0.28571 | 1.0357 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
2 | INUNDACIÓN |  | SI | La Universidad de la Sabana se encuentra ubicada en las cercanias del rio Bogota, el cual en temporada de lluvias puede llegar a aumentar su cause provocando inundaciones en los alrededores de la laderas del rio. Como antecedente de materializacion de esta amenza podemos enunciar: El lunes 19 de abril del 2011 se inunda la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana como resultado de la creciente del rio Bogotá y el lunes 25 de Abril el resto del campus de la Universidad; sufre los estragos del fenómeno de la niña, cuando el Rio Bogotá que circunda en ¾ partes , inunda al ceder el jarillón de protección. Las 30 hectáreas inundadas se llenan en aproximadamente 2 hrs, siendo impotentes los esfuerzos para evitarlo. No se presentan víctimas humanas, cabe resaltar que los niveles de la inundación llegan en algunas zonas a tener 1,80 m de profundidad. La obra colinda con el lago del campus Universidad de La Sabana, el cual tiene una profundidad de 1,60 a 2,80 mtrs, de igual forma en temporada de lluvias se puede presentar desbortamientos al superar su nivel, sin embargo esta amenaza es controlada puesto que existe un medidor de nivel de agua, el cual notifica cuando este se supera, generando una respuesta inmediata por el personal encargado en la Universidad | Todas las instalaciones de obra | Probable | Amarillo | 0.61905 | 0.68182 | 0.55556 | 1.8564 | MEDIO | 0.55556 | 0.58333 | 0.28571 | 1.4246 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
3 | CONDICIONES CLIMATICAS (VIENTOS FUERTES,GRANIZADAS ) | SI |  | El municipio de Chia , esta expuesto a los cambios de clima que ha traído consigo alteraciones en las condiciones ambientales en el sector, donde se pueden llegar a presentar vientos fuertes o eventos metereologicos en cualquier epoca del año. Antecedente:* Se presentan de forma continua vientos fuertes , sin mayor daño a las instalaciones, existe el reporte que el 30 de junio de 2011 en el municipio de Chia, se presento un vendaval que afecto a 360 personas, 120 familias y 738 hectareas (SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES). *Los arboles se encuentran en un inventario, del cual se hace seguimiento para verificar condiciones de los mismos. En el año 2005 durante labores de poda cayo uno sobre un transformador.. *En el 2015, en el mes de julio se produjo la caida de un eucalipto muy cerca de la salida peatonal de Centro Chia sobre un transformador electrico generando suspension electrica temporal . *Al rededor de la obra se encuentran ubicados arboles, que potencializan la amenaza. | Parte norte de la obra | Probable | Amarillo | 0.64286 | 0.68182 | 0.55556 | 1.8802 | MEDIO | 0.55556 | 0.58333 | 0.28571 | 1.4246 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
4 | EVENTOS CLIMATICOS (TORMENTAS ELECTRICAS,CAIDA DE RAYOS ) |  | SI | Colombia es uno de los países con más actividad de descargas eléctricas atmosféricas en el mundo, La Universidad de la Sabana se encuentra en una zona vulnerable frente a la caída de rayos.; Actualmente se cuenta con cubrimiento del 100% de las areas del campus, la universidad cuenta con un Sistema de prediccion de tormentas electricas, que emite alertas tempranas de aproximacion de la precipitacion, donde se informa por medio de un mesaje de texto a los integrantes del comite de emergencia, comunicación universitaria, Jefe y Coordinadores SST entre otros y cuando la alerta es roja se envia correo electronico a toda la comunidad universitaria. .Actualmente en la obra se realizan diagnositco de la amenaza para la ubicacion de pararrayos. Antecedentes : el 23 de octubre del año 2013 se presenta un accidente por riesgo electrico generado por la caida de un rayo en el area de parqueaderos durante la supervsion de vehiculos y motos. | Todas las instalaciones de obra | INMINETE | ROJO | 0.59524 | 0.68182 | 0.55556 | 1.8326 | MEDIO | 0.55556 | 0.58333 | 0.28571 | 1.4246 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
ANTROPICAS
5 | ACCIDENTES DE TRANSITO (atropello,accidentes vehiculares, colision ) | SI | SI | En la obra el ingreso de vehiculos de las empresas con mateiral para manteimiento de equipos es frecuente, asi como ARGOS y volquetas, a pesar de estar demarcado el transito vehicular, no siempre es respetado este sendero por los conductores, ademas pueden presentarse distractores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un accidente de transito. Por otro lado la presencia de maquinaria pesada siendo esta permanente, puede ocasionar accidentes durante su operación y desplazamientos afectando las instalaciones como las personas. Cabe resaltar que esta amenaza puede aumentar teniendo en cuenta que no es controlado el ingreso vehicular a las instalaciones de la obra. | Toda la Obra | PROBABLE | Amarillo | 0.57143 | 0.27273 | 0.44444 | 1.2886 | MEDIO | 0.33333 | 0.5 | 0.28571 | 1.119 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
6 | CAIDA DE AREONAVES |  | SI | Por la proximidad de la Universidad de la Sabana con el aeropuerto de Guaymaral es posible que se pueda presentar un evento de este tipo, adicionalmente teniendo en cuenta que por encima del terreno donde esta construida la universidad existe una ruta de prueba, contando ademas con la inexistencia de luces estroboscópicas en los edificios para señalar la ocupación del terreno frente a un aterrizaje forzado. | Toda la Obra | POSIBLE | Verde | 0.54762 | 0.27273 | 0.44444 | 1.2648 | MEDIO | 0.22222 | 0.41667 | 0.28571 | 0.9246 | ALTO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
7 | FALLAS EN SUB ESTACIONES ELECTRICAS , GENERADORES ELECTRICOS |  | SI | En el costado sur de las instalaciones de la obra se encuentra la sub estacion electrica, que suministra la energia al campus, el cual en un momento puede llegar a causar daños importantes en la obra especificamente (Campamento, encerramiento) y en la universidad (Edificio K,L) | Toda la Obra | POSIBLE | Verde | 0.54762 | 0.27273 | 0.55556 | 1.3759 | MEDIO | 0.33333 | 0.5 | 0.28571 | 1.119 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
8 | INCENDIO Y /O EXPLOSION | SI |  | Dentro de los procesos de la obra se contempla la manipulación de gases combustibles como gas natural, ,manejo de cilindros de gas propano; manipulación de gases industriales en los procesos diarios de la obra (oxigeno y acetileno); el almacenamiento de estos gases es inadecuado puesto que se encuentran en la interperie, expuestos a rayos solares, lluvias entre otros. | Toda la Obra | PROBABLE | Amarillo | 0.59524 | 0.27273 | 0.55556 | 1.4235 | MEDIO | 0.44444 | 0.5 | 0.28571 | 1.2302 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
9 | ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ALIMENTOS (ETA'S) | SI | SI | La obra cuenta con casino, donde se realiza manipulación y preparación de alimentos, almacenamiento de alimentos no perecederos, sin embargo la alta presencia de material marticulado puede generar la ocurrencia de enfermedades producidas por alimentos, instalaciones sin proteccion de plagas y roedores, lo que puede generar contaminación en los aliemntos. | Toda la obra- Casino el Caspete | PROBABLE | Amarillo | 0.54762 | 0.68182 | 0.55556 | 1.785 | MEDIO | 0.38889 | 0.5 | 0.28571 | 1.1746 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
10 | FALLO O COLAPSO ESTRUCTURAL | SI |  | El edificio AD Portas tiene todos los estudios topograficos que permiten mitigar la amenaza, sin embargo durante el proceso de pruebas de pilotes es posible la ocurrencia de colapso estrucural. | Toda la obra | POSIBLE | Verde | 0.54762 | 0.68182 | 0.55556 | 1.785 | MEDIO | 0.44444 | 0.41667 | 0.28571 | 1.1468 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
11 | INTOXICACION POR LIBERACION DE VAPORES TOXICOS | SI |  | Liberacion de vapores por las sustancias quimicas utilizadas en algunos de los procesos desarrollados en la obra como: Soldadura, Oxicorte entre otros | Toda la obra | PROBABLE | Amarillo | 0.54762 | 0.27273 | 0.44444 | 1.2648 | MEDIO | 0.33333 | 0.5 | 0.28571 | 1.119 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
12 | FALLO EN EQUIPOS Y SISTEMAS | SI |  | La poca cobertura de red y la falta de equipos de comunicación al interior de la obra podrian ser unas de las principales causas en: Perdida de información o fallas en los canales de informacion | Toda la obra | PROBABLE | Verde | 0.47619 | 0.27273 | 0.44444 | 1.1934 | MEDIO | 0.27778 | 0.5 | 0.28571 | 1.0635 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
13 | TAREAS DE ALTO RIESGO | SI |  | En la obra se ejecutan tareas de alto riesgo: trabajo en alturas, trabajos en caliente (soldadura), espacios confinados (excavaciones profundas), energias peligrosas; que pueden materializarse y generar una emergencia. | Toda la obra | INMINENTE | Rojo | 0.57143 | 0.27273 | 0.55556 | 1.3997 | MEDIO | 0.38889 | 0.5 | 0.28571 | 1.1746 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
14 | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (fugas y derrames, liberación de sustancias y vapores) | SI |  | Actualmente en la obra se realiza almacenamiento, reenvasado, manipulación y disposición final de produdctos químicos, generando residuos peligrosos en los diferentes procesos; si no se realiza el control adecuado de estos, puede llegar a ser de gran impacto en la obra afectando a los trabajadores y el proceso. Los productos quimicos son: Bentonita, Polimeros | Toda la obra | INMINENTE | Rojo | 0.52381 | 0.27273 | 0.55556 | 1.3521 | MEDIO | 0.38889 | 0.5 | 0.28571 | 1.1746 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
15 | VOLCAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | SI |  | La presencia de volquetas, gruas, montacargas en la obra, que realizan desplazaamientos frecuentes en la obra corren el riesgo de presentar volcamientos por la presencia de terrenos inestables y huecos profundos. | Toda la obra | PROBABLE | Amarillo | 0.45238 | 0.27273 | 0.44444 | 1.1696 | MEDIO | 0.22222 | 0.41667 | 0.28571 | 0.9246 | ALTO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
SOCIALES
16 | HURTO ROBO ATRACO | SI | SI | Hasta la fecha no se ha reportado hurtos o robos con relacion a las personas o instalaciones en toda la obra | Toda la obra | POSIBLE | Amarillo | 0.47619 | 0.27273 | 0.55556 | 1.3045 | MEDIO | 0.33333 | 0.58333 | 0.28571 | 1.2024 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
17 | COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS | SI | SI | La obra cuenta con coordinadora de bienestar y ambiente liderando una serie de actividades que permiten generar confianza, fortalecimiento del trabajo en equipo, actividades de bienestar involucrando sus familias lo que permite mitigar la amenaza | Toda la obra | POSIBLE | Amarillo | 0.47619 | 0.27273 | 0.55556 | 1.3045 | MEDIO | 0.33333 | 0.58333 | 0.28571 | 1.2024 | MEDIO | 0.41667 | 0.3 | 0.75 | 1.4667 | MEDIO |  | MEDIO
Note on X5: P: Personas R: Recursos S: Sistemas y Procesos A: Amenaza
Note on Y5: COORD-SIAU: Para la interpretacion tenga en cuenta el numero de rombos por color
Note on N5: COORD-SIAU: 1.0 Se cuenta con suficientes elementos 0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución. 0.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recurso
Note on I5: 1.0 Se cuenta con suficientes elementos 0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución. 0 ,0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos.
Note on S5: COORD-SIAU: ,0 Se cuenta con suficientes elementos 0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución. 1,0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos.
Note on G5: Posible: Nunca ha sucedido Probable: Puede suceder hay argumentos técnicos y científicos. Inminente: Ya se ha presentado o hay alta probabilidad de ocurrir.
Note on H5: POSIBLE Verde PROBABLE Amarrillo ROJO Inminente
A
S
R
P
S
A
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
R
P
S
A
S
A
R
P
S
A
R
P
R
P
S
A
S
A
R
P
S
A
R
P
S
P
R

## V. Personas
PUNTO VULNERABLE | SISMOS / TERREMOTOS | INUNDACIÓN | CONDICIONES CLIMATICAS (VIENTOS FUERTES,GRANIZADAS ) | EVENTOS CLIMATICOS (TORMENTAS ELECTRICAS,CAIDA DE RAYOS ) | ACCIDENTES DE TRANSITO (atropello,accidentes vehiculares, colision ) | CAIDA DE AREONAVES | FALLAS EN SUB ESTACIONES ELECTRICAS , GENERADORES ELECTRICOS | INCENDIO Y /O EXPLOSION | ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ALIMENTOS (ETA'S) | FALLO O COLAPSO ESTRUCTURAL | INTOXICACION POR LIBERACION DE VAPORES TOXICOS | FALLO EN EQUIPOS Y SISTEMAS | TAREAS DE ALTO RIESGO | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (fugas y derrames, liberación de sustancias y vapores) | VOLCAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | HURTO ROBO ATRACO | COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS | OBSERVACIONES
}
La política general esta integrada con los conceptos de la plataforma estratégica de la UNIVERSIDAD , en esta se involucra la prevencion y manejo de amenazas; establece una adecuda gestion del riesgo para el control de la amenaza mediante PHVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | La universidad de la Sabana cuenta con una politica de gestion para el manejo de emergencias.
¿La Universiad cuenta con un comité de emergencias conformado y activo, se reune de forma periodica ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualmente el proyecto AD PORTAS, esta en aprobación el documento de plan de emergencIa donde se genera la estructura del CE de primera respuesta, el cual esta en proceso de conformación y aprobación
El Comité ha establecido en la resolucion de conformacion la periodcidad de las reuniones, y estas se hace referencia al manejo de las amenaza en lo correspndiente al antes durante y despues ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso de conformación del CE
el comité de emergencias ha establecido plan de trabajo para la realizacion de la gestion del P.E , se hace la evaluacion de manera periodica a por medio de indicadores de gestion ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceso de conformación del CE
AD Portas, cuenta con un plan de emergencias , donde se establece niveles de coordinacion con las otras instituciones, y entidades para el control de la amenaza? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Proceso de aprobacion del Plan de Emergencia
Existe una cadena de llamadas para la activacion de todos los niveles de la Universidad en caso de emergencias ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se tiene establecia una cadena de llamadas para la activación y atención de emergencias, el cual se describe en el documento, se socializa a brigadistas
Existe un cadena de llamadas para incorporar al personal que se encuentre en descanso ante la materializacion de la amenza comtemplada? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se tiene contemplano en el Plan de Emergencias la incorporación de personasque se encuentren en descanso.
Existe una cadena de llamadas para la activacion de la brigada de emergencias de AD Portas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta con una cadena de llamadas para la brigada de emergencias, actualmente esta en capacitacion y se realizaran simulacros de prueba.
La universiad ha contemplado de acuerdo a la identificacion de la amenazas que puedan ocurrir en la institucion, los procesos que se verian afectados? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se realizó la dentificacion de las amenazas de la obra AD PORTAS, pero en este analisis no se ha evidenviciado los procesos que afectarian, ni el tiempo de recuperacion en caso de verse materializada la emergencias, y como afecaria la universidad.
El comité del emergencias tiene participacion activa con comité local de gestion del riesgos, se llevan control de la asistencia a las reuniones del comité local de gestion del riesgo ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | El comité de emergencias de la Universidad de la Sabana por intermedio del área de seguridad y salud en el trabajo tiene contacto con el comité local de gestion del riesgo del municipio
El proyecto AD Portas cuenta con una brigada de emergencias para ejectuar una adecuada gestion del riesgo en sus tres fases antes, durante, despues ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | El proyecto AD Portas cuenta con una brigada de emergencias, que se capacita de forma periodica, de acuerdo a la necesidad identificada para realizar una adecuado control del riesgo
el numero de integrantes de la brigada es equivalente a la poblacion del Proyecto AD Portas ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | El proyecto AD Portas conformo la brigada donde se realizan encuentros quincenales, se generó un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de la obra.
hay participacion de todas las areas del proyecto en la brigada de emergencias, para el control de la amenaza ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se conformo brigada con trabajadores de los diferentes cotratistas sin embargono todos participan en los encuentros de capacitación
¿Existen grupos de apoyo interno diferente a la brigada para la atención de la amenaza ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se cuenta como grupo de apoyo la brigada de la Universidad de La Sabana
se han definido para los grupos de apoyo roles especificos para el control de la amenaza ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | La Universidad cuenta con brigasitas integrales, participan en diferentes espacios de entrenamiento para ar respuesta oportuna a la emergencia
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones de seguridad para el control de la amenaza ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL área de SST, cuenta con formatos especificiso de inspecciones de seguridad, adicional a esto cuento con software para controlar y prevenir la ocurrencia de una emergencias.
los resultados de las inspecciones son evaluados y analisados por el comité de emergencias y se documenta el plan de accion correspondiente ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los resultados de los analisis de los software de tormentas electricas en socializada en los comite de emergencias
Existe un procedimiento de información y prensa para la universidad hacia los medios de comunicación y usuarios en general ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | La universidad cuenta con el área de comunicación y prensa. Se brindan información preventiva y boletines informativos
Esta definido el plan de emergencias de la obra AD Portas , dentro de este se comtempla la prevencion y atencion de emergecias para el control de la amenaza ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | La obra cuenta con un plan de emergencias, en este se encuentran los diferentes plan de acción segun las amenazas identificadas, este documento se actualizara a medida que se realicen modificaciones en la obra.
Esta definido el Continuidad del negocio, plan de emergencias para la universidad de la sabana , y se ha puesto a prueba por medio de simulaciones, simulacros en el ultimo año para la amenaza ? | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | la universidad realiza de forma semestral ejercicios de simulacros como simulaciones de emergencias , como tambien algunas pruebas frente a la continudiad del negocio
Existe un plan de evacuación para la obra AD Portas, donde se comtempla punto de reunion roles y responsabilidades a nivel gerarquico de la organización ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | El plan de emergencia tiene contemplado el punto de encuentro, y se tiene definidas en la obra las rutas de evucacuación.
Subtotal | 0.52381 | 0.61905 | 0.64286 | 0.59524 | 0.57143 | 0.54762 | 0.54762 | 0.59524 | 0.54762 | 0.54762 | 0.54762 | 0.47619 | 0.57143 | 0.52381 | 0.45238 | 0.47619 | 0.47619
2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Se cuenta con un programa de capacitación en prevención para los funcionarios para el control de la amenaza ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Desde el área de SST de laobra AD Portas se generó cronograma de actividades para la capacitación de los brigadsitas, con los temas a socializar en cada uno de los encuentros.
Existe integración con la comunidad estudiantil , para el manejos de emergecias en la universidad ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La universidad de la sabana en los procesos de gestion del reisgo en emergencias involucra al personal estudiantil de la institucion. Sin embargo existen algunas amenazas que son directamente de la obra que no afecta directamente el plantel estudiantil.
Los miembros del comité de emergencias de la universidad, se encuentran capacitados para el manejo y control de la amaneza? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | los miembros del comité de emergencias han recibido capacitacion en sus funciones y roles para la administracion de emergencias
se ha establecido un programa de induccion y reinduccion para los funcionarios en la universidad donde se involucre el manejo de emergencias ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se analizaran estrategias de divulgación y entrenamiento
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en sus funciones, incluye temas de prevención y control de la amenza ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se cuenta con un cronograma de capacitacion de la brigada de emergencias de la empresa
¿Se ha dado instrucción a los estudiante en caso de emergencias actuación en el momento de materializarse la amenaza? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desde el area de comunicaciones se realiza todo lo referente a divulgaciones preventivas o plan de accion de la amenaza.
Esta divulgado el plan de emergencias y evacuación? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se ha realizado la divulgación de plan de emergencia de AD portas a los brigadistas y lideres de la obra.
Existe un procedimiento operativo y normalizado para cada unas de las amenazas identificadas y ha sido socializado ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | se tienen establecidos los plan de acción, para las amenazas posibles indentificadas en el AD Portas
Existe un procedimiento para la prevención y atención de fugas de gases como consecuencia de la materializacion de la amenaza ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | se tiene contemplado plan de accion para el manejo por fuga de gases , para la Universidad
¿Su establecimiento cuenta con un sistema de alarmas definidas para evidenciar la ocurrencia de la amenaza? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se tiene contemplado en el Plan de emergencia de AD Portas la notificacion y activación de la cadena de llamadas por medio de pitos.
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de la amenaza ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Presentación del plan de emergencia, se buscaran estrategias de divulgación cpn apoyo del área de comunicación.
Subtotal | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.68182 | 0.68182 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273
3. DOTACIÓN
Existe identificación, dotación personal para el personal de la brigada y del comité de emergencias? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | para la identificacion del persoal de la brigada se tiene establecido por medio de chalecos para cada uno de los brigadistas
Existen medios para mantener la comunicación entre el Comite de Emergencias y Desastres para el control de la amenaza ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La Universidad de la Sabana se cuentan con medios de comunicación como lineas telefonicas, lineas celulares. Se buscarán estrategias que se articulen con la obra.
Existen medios para mantener la comunicación integrada entre el C.O.E, a nivel interno como con los grupos de apoyo para un mejor control de la amenza? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La universidad cuenta con medios de comunicación como radios, comunicación, telefonos celuares. Se implementarán estrategias que optimice la comunciación a lideres de la obra.
¿Se dispone en el establecimiento de directorios actualizados de autoridades externas para la atención de esta amenaza? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | El comité de emergencia, el personal de enlace, coordinador de emergencia, cuentan con el directorio telefónico, y responsabildiad de activación.
¿Se tienen identificados los elementos que se requieren para atender la amenaza y estan estrategicamente ubicados ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | la universidad cuenta cin estaciones de emergencias.
¿Se cuentan con equipos de protección personal de acuerdo con las amenazas? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
¿El establecimiento está señalizado para evacuación en caso de que se requieren por materialización de la amenaza? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La obra AD Portas cuenta con algunas señalizacion en el campamento
Se cuenta con implementos básicos para el identificacion y control de incedios ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La obra Ad Portas cuenta con extintores ubicados ne puntos estratégicos o por carga de combustible, cada una de las maquinas cuenta con extintor.
Se cuenta con los implementos basicos para la atencion de la emergencias cuando la amenaza de materialice | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La obra AD portas cuenta con algunos Elementos básicos para la atención de emergencias.
| 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.44444 | 0.44444 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.44444 | 0.44444 | 0.55556 | 0.55556 | 0.44444 | 0.55556 | 0.55556
| 1.7612 | 1.8564 | 1.8802 | 1.8326 | 1.2886 | 1.2648 | 1.3759 | 1.4235 | 1.785 | 1.785 | 1.2648 | 1.1934 | 1.3997 | 1.3521 | 1.1696 | 1.3045 | 1.3045
Note on B5: John: 1,0 Se cuenta con suficientes elementos 0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución. 0.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos.

## V. Recursos
PUNTO VULNERABLE | SISMOS / TERREMOTOS | INUNDACIÓN | CONDICIONES CLIMATICAS (VIENTOS FUERTES,GRANIZADAS ) | EVENTOS CLIMATICOS (TORMENTAS ELECTRICAS,CAIDA DE RAYOS ) | ACCIDENTES DE TRANSITO (atropello,accidentes vehiculares, colision ) | CAIDA DE AREONAVES | FALLAS EN SUB ESTACIONES ELECTRICAS , GENERADORES ELECTRICOS | INCENDIO Y /O EXPLOSION | ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ALIMENTOS (ETA'S) | FALLO O COLAPSO ESTRUCTURAL | INTOXICACION POR LIBERACION DE VAPORES TOXICOS | FALLO EN EQUIPOS Y SISTEMAS | TAREAS DE ALTO RIESGO | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (fugas y derrames, liberación de sustancias y vapores) | VOLCAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | HURTO ROBO ATRACO | COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS | OBSERVACIONES
1. MATERIALES
Existen equipos de instrumentación y monitoreo para identificar riesgos que puedan originar alguna situacion de emergencia teniendo en cuenta el tipó de amenaza identifcada ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con software para detección temprana de tormenta eléctrica, Software de control de alerta del nivel del rio, tambien se han realizado inspecciones de seguridad en amenazas puntuales que pueden materializarse.
se cuenta con los implementos basicos para la atencion de emergecias , atencion de heridos, de acuerdo a las necesidades de la emergencias | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La Obra AD portas cuenta con un espacio de atención para primera respuesta ante una emergencia con dotación de elementos básicos en primero auxilios.
se cuenta con extintores y estos se encuentran en buenas condciones para su uso ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La obra cuenta con extintores ubicados en puntos estrategicos teniendo en cuenta la carga de combustible; Cada una de las máquinas cuenta con extintor.
la obra AD portas cuenta con los recursos suficientes para la atencion de emergencias de acuerdo a la amenazas identifcada ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La Obra AD portas cuenta con un espacio de atención para primera respuesta ante una emergencia con dotación de elementos básicos en primero auxilios. Se esta evaluando la respuesta para traslados de pacientes.
La obra AD Portas, cuenta con señalizacion de emergencias para la atencion de emergencias | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | El Proyrecto AD Portas cuenta con señalizacion de rutas de evacuación ubicadas en puntos estratégicos, si embargo a medida que aumenta la obra se genera la necesidad de aumentarla
Existen puertas y muros cortafuegos, puertas antipanico, entre otras caracteristricas de seguridad ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Existen software de control para algunas amenazas.
Estan definidas la rutas de evacuacion salidas de emergencias ,debidamente señalizadas , cuentan con iluminacion alterna | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | El Proyecyto AD Portas, cuenta con salida de emergencias, rutas de evacuacion señalizadas fotoluminiscentes.Iluminación alterna nocturna.
La obra AD Portas, cuenta con Kit para la implenmetacion del Sistema de Comando de Incidentes teniendo en cuenta el tipo de amenaza identificada ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | Se tiene estabelcido el representante de obra como enlace al Comité de Emergencias de la Universidad
Se tienen identificados las areas y espacios y equipos en caso tener que realizar la operación en otras instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | 0.33333 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.33333 | 0.22222 | 0.33333 | 0.44444 | 0.38889 | 0.44444 | 0.33333 | 0.27778 | 0.38889 | 0.38889 | 0.22222 | 0.33333 | 0.33333
2. EDIFICACIÓN
El tipo de construcción es sismorresistente y sean realizado estudios de vulnerabilidad a la edificaficacion resientemente? | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Existen peliculas y vidrios de seguirdad en las instaciones de AD Portas? | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado en caso de realizarce una evacuacion ? | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
La Obra AD Portas de la Sabana cuenta con mas de una salida de emergencia ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | La obra cuenta con dos salidas de emergencias, dependiendo el evento y ubicación del mismo se daran las instrucciones.de evacuación. Para la salida que conduce al parqueadero es necesario contemplar en el plan de emrgencias las condiciones minimas de seguridad por el transito vehicular.
Se cuentan con planos de evacuación de la obra AD Portas en ellos se indentifican las ubicación de los equipos para la atencion de emergencias y son de facil entendiento para el personal usuario como funcionario de la institucion ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Cuenta con plano de señalización de ruta de evacuación y salida de emergencia.
Existen rutas de evacuación y estan debidamente señalizadas , se realizan revision periodica de las vias establecidas ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se cuenta con señalización de rutas de evacuación, sin embargo a medida que aumente la capacidad instalada de la obra sera necesaria la ubicación de mas señalizaciones.
Se han realizado simulaciones y simulacros de emergencias en el proyecto AD Portas donde se involucre las amenazas identifcadas? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se buscaran estrategias en el comité de SSABT, para desarrollo de simulacros.
Existe un cronograma de inspecciones locativas para la institución y se valida de forma periodica su ejecucion ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | Se realizan inspecciones de seguridad con reporte de hallazgos en los comité SSABT semanal.
Existe una sala de crisis para casos de emergencias y esta cuenta con los elementos necesarios para una adecuada administracion de la respuesta de emergencias ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Punto de primeros auxilios: centro de atención imediata en caso de la ocurrencia de una emergencias -
Subtotal | 0.41667 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.58333 | 0.58333
Se cuenta con algún sistema de alarma para la Universidad ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Según el Plan de emergencias de AD Portas, el sistema de notifiacion sera por medio del silbato y megafono.
Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se cuenta con sistemas automáticos de supresión de incendios? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se cuenta con paneles de control? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se cuenta con un sistema de comunicaciones a nivel interno y se han realizado pruebas de forma periodica a su efectividad en caso de ser necesario ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se cuenta con sistema de comuniación por medio de celulares, se contara con radios de comunicación que facilite el sistema.
Se cuenta con una red contra incendio, adecuada para la Universidad de acuertdo a la estructura ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Por las actividades de obra, se cuenta con extintores como respuesta ante un conato | 0.5
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia y se lleva el control de la ejecucion de este ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se realiza mantenimiento preventivo de los extintores, revision periodica de los insumos del botiquin
| 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571
| 1.0357 | 1.4246 | 1.4246 | 1.4246 | 1.119 | 0.9246 | 1.119 | 1.2302 | 1.1746 | 1.1468 | 1.119 | 1.0635 | 1.1746 | 1.1746 | 0.9246 | 1.2024 | 1.2024
Note on B5: John: 1,0 Se cuenta con suficientes elementos 0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución. 0.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos.

## V. Sistemas y Procesos
PUNTO VULNERABLE | SISMOS / TERREMOTOS | INUNDACIÓN | CONDICIONES CLIMATICAS (VIENTOS FUERTES,GRANIZADAS ) | EVENTOS CLIMATICOS (TORMENTAS ELECTRICAS,CAIDA DE RAYOS ) | ACCIDENTES DE TRANSITO (atropello,accidentes vehiculares, colision ) | CAIDA DE AREONAVES | FALLAS EN SUB ESTACIONES ELECTRICAS , GENERADORES ELECTRICOS | INCENDIO Y /O EXPLOSION | ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ALIMENTOS (ETA'S) | FALLO O COLAPSO ESTRUCTURAL | INTOXICACION POR LIBERACION DE VAPORES TOXICOS | FALLO EN EQUIPOS Y SISTEMAS | TAREAS DE ALTO RIESGO | MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (fugas y derrames, liberación de sustancias y vapores) | VOLCAMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA | HURTO ROBO ATRACO | COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS | OBSERVACIONES
4
Se cuenta con buen suministro de energía en caso de la ocurrencia de una emergencia por la amenaza contemplada, este sistema tiene capacidad de respuesta se ha puesto a prueba por medio de simulacros ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | AD Portas cuenta con aporte de energia continua gracias a sub-estacion eléctrica. No se han llevado a cabo simulacros.
Se cuenta con buen suministro de agua la cual puede satisfacer la necesidad de AD Portas en caso de emergencia? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | En caso de suspensión en suministro de agua en AD Portas, la Universidad cuenta contanques de agua potable, sin embargo es necesario verificar el total de dás que permite el abastecimiento en caso de suspension por varios días.
Se cuenta con buen suministro de gas domiciliario , como los planos correspóndiente de la ubicación de la red de gases? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Realizar plan de contingencia en caso de suspensión de gas por mas de 1 día.
se ha evaluado la capacidad de recoleccion de lo depositos de residuos de basuras de AD Portas en caso de emergecia? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La recolección de basuras se realiza a diario. No se tiene definida ruta sanitaria, no se tiene clara la capacidad maxima de recolección
Para AD Portas se cuenta con un buen sistema de comunicaciones en caso de emergencias ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La universidad tiene contemplada la adquisición de Sistema de radios de Comunicación.
El plan de emergencias esta evaluado y calificado por las direccion de la Universidad como la entidad correspondiete ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Actualmente la Universidad cuenta con el documento plan de emergencia, se socializara al Comité SSAB.
Subtotal | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667
2. SISTEMAS ALTERNOS
Se cuenta con una generador electrico de emergencia para la universidad, en cual se ha puesto a prueba de forma periodica | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La universidad cuenta con generador electrico de funcionamiento automatico que suple las areas vitales en caso de emergencia, es necesario realizar pruebas para verificar su cobertura en la obra
Se cuenta con tanques de almacenamiento de líquidos inflamables y/o combustibles la capacidad de los tanques es suficiente para abastecimiento de 5 dias en caso de emergencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para institucion se cuenta con una tanque de almacenamiento del combustible de ACPM es necesario verificar la capacidad de almacenamiento y el tiempo total de abastecimiento
Se cuenta con un adecuado Sistema de iluminación de emergencia que abastecen las areas criticas de AD Portas? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Se cuenta con lamparas que permiten ilumincación en trabajos nocturnos, sin mebargo es necesario contar con plan de contingencia en caso de suspensión o fundición.
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física la cual ha sido capacitada y entrenada en los pasos a seguir en caso de emergencias por las amenazas comtermpladas ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | la seguridad fisica de la universidad, realiza actividades en el campus, sin embargo no se cuenta con actividades puntuales de apoyo para la obra AD Portas
Se cuenta con un sistema de comunicación alterno para casos de emergencias o desastres? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La universidad desde el área de SST esta en proceso de adquisición de radios de comunicación
Subtotal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN
Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios para en caso de emergenica? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | los funcionarios cuentan con la afiliación a seguridad social, que ha sido verificada por la Universidad
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc. Y se han sido validadas las polizas correspondientes ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | La Universidad de La Sabana se han realizado el aseguramiento de las instaciones
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes medio magnético y con alguna Cía. Aseguradora ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Desde el comité SSAB se esta generando copia de seguridad de la información po rmedio de Share Point
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general de AD Portas l las polizas han sido evaluas de forma periodica su valor y cobertura ? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | La constructora asegura las máquinas (pilotedaoras, retroescavadora, gruas entre otros)
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667
Note on B5: 1,0 Se cuenta con suficientes elementos 0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución. 0.0 Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos.

## Nivel de Riesgo
NIVEL DE RIESGO
NUMERO DE ROMBOS | NIVEL DE RIESGO | PORCENTAJE
3 ó 4 rombos en rojo | El riesgo es ALTO y significa que los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, economía, infraestructura y el medio ambiente. | Del 75% al 100%
1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos | El riesgo es MEDIO, lo cual significa que de los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los componentes son, calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. | Del 50% al 74%
1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes | El riesgo es BAJO, lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representan perdidas menores. | Del 25% al 49%