## Hoja1
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
INSTITUTO DE POSTGRADOS
RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN
ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN:
El Resumen Analítico de Investigación (RAI) debe ser elaborado en Excel según el siguiente formato registrando la información exigida de acuerdo la descripción de cada variable. Debe ser revisado por el asesor(a) del proyecto. EL RAI se presenta (quema) en el mismo CD-Room del proyecto como un segundo archivo denominado: " RAI "
No. | VARIABLES | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
1 | NOMBRE DEL POSTGRADO | Especialización en gerencia de producción y operaciones
2 | TÍTULO DEL PROYECTO | Investigación aplicada estudio y cálculo de eficiencias de calentadores agua de alimentación, tanque desaireador principal, torres de enfriamiento de la Compañía Eléctrica de Sochagota, Termopaipa lV
3 | AUTOR(es) | Alvarado José Jimeno
4 | AÑO Y MES | 2010 Agosto
5 | NOMBRE DEL ASESOR(a) | Arias Germán
6 | DESCRIPCIÓN O ABSTRACT | La termoeléctrica 150 Mw es controlada por un sistema llamado PROCONTROL®, basado sobre lógica control, implica toda la tecnología de medición, control análogo y binaria, mantiene comunicación operador y estaciones, el sistema es flexible y es la razón para integrarle los cálculos propuestos de eficiencias de elementos estudiados aquí, PROCONTROL maneja aplicación de cálculo ENTHALPY CALCULATOR E1, esta función integrará las ecuaciones cuando gerencia de Termopaipa lV autorice, una vez sean implementadas en el sistema, las eficiencias controlaran en tiempo real y brindarán oportunamente si procesos termodinámicos han presentado alguna falla, o si efectividad baja, las eficiencias logran el diagnostico proceso y es una forma de manejar mantenimiento predictivo en línea, además predice progreso de rotura tubería interna o fuga. The power plant of 150 Mw is controlled through a system called PROCONTROL®, established on a control logical, the system as a whole involves measurement technology, binary and analog control technology, communication with the operator and supervision stations, the system is flexible and this is reason for incorporate calculate proposed about efficiencies of each elements studied here, PROCONTROL® has an application called ENTHALPY CALCULATOR E1, this function can integrate the equations studied when the management authorized, once are implemented in the system the efficiencies can be controlled, in real time and give information if the thermodynamic process has some fail or leakage, or if process has effective downward trend, through efficiencies, the process has diagnosis on line and a feed way a predictive maintenance, also help to predict the progress like an internal broken pipe.
7 | PALABRAS CLAVES O DESCRIPTORES | o Entalpia o Termodinámica o Energía o sobrecalentado o Condensador o Domo o CAR o Procontrol o Predictivo o Ciclo
8 | SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO | Sector minero y energético
9 | TIPO DE INVESTIGACIÓN | Investigación aplicada
10 | OBJETIVO GENERAL | Determinar la eficiencia térmica de los elementos principales del ciclo agua vapor, como calentadores de agua de alimentación, tanque agua de alimentación, calentador de aire y torres de enfriamiento de la planta generación de potencia de 165Mw de la compañía eléctrica de sochagota, y a partir de estas eficiencias determinar en línea la presencia de fugas y rotura de tuberías o elementos internos de difícil acceso y establecer los parámetros de trabajo efectivo de acuerdo a características del fabricante para el mantenimiento predictivo de los procesos térmicos.
11 | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Calcular la eficiencia térmica de: 1. Ciclo agua vapor: a. Calentadores agua de alimentación b. Tanque agua alimentación 2. Sistema Aire de combustión a. Calentador de aire regenerativo 3. Sistema Circulación a. Torres de enfriamiento
12 | FUENTES BIBLIOGRÁFICAS | BAUMEISTER Theodore. Manual del Ingeniero mecánico. Propiedades térmicas de las sustancias y termodinámica. Edición 2. Méjico 1987. Editorial Calypso. Páginas 1200. McCONKEY, A. y EASTOP, T. D. Applied thermodynamics. New York: Longman Inc. 1970. PERRY, ROBERT. GREEN, DON. Manual del Ingeniero Químico. Séptima edición, volumen I. Editorial McGraw-Hill. Madrid (España), 2001. MEJÍA, CARLOS. Curso Básico de Operación TERMOPAIPA IV. Departamento de Operación TERMOPAIPA IV. 2004. SMITH, J.M. VAN NESS, H.C. ABBOTT, M.M. “Introducción a la termodinámica en Ingeniería Química”. 5° Edición. Ed. McGraw-Hill, México. 1997. KERN, DONALD Q. “Procesos de transferencia de calor”. 2° Edición. Ed. CECSA, España. 1996. STEAG TRAINING HANDBOOK. “Steam Generator and auxiliary systems”. 1997 STEAM, its generation and use, The Babcock & Wilcox Company, Edition 41 Consultas en Internet: http://www.fisicanet.com Consulta en Internet: http://www.uamerica.edu.co
13 | RESUMEN O CONTENIDO | El proyecto de eficiencias es un tema propuesto por la gerencia y dirección de operación, allí se formula el problema, luego establecen los objetivos, se limita el estudio y se justifica como se puede aprovechar la investigación para establecer parámetros de control en línea que permitan que un sistema térmico logre su máxima eficiencia y que en caso de falla, los parámetros de estudio nos indiquen lo que está sucediendo internamente y como va progresando, de tal forma que el personal de operación tenga una información a tiempo y de alta confiabilidad para planear su intervención ya sea por emergencia o a través de mantenimiento predictivo por análisis de datos alimentados por estos controles. Se toma como referencia teórica libros de termodinámica aplicada, ingeniería química, transferencia de calor y de plantas térmicas, el estudio esta direccionado sobre las leyes de la termodinámica y transferencia de calor, específicamente sobre la conservación de la energía donde se realizaran análisis del balance de masas en un sistema termodinámico, además para la parametrizacion se tomara como referencia los manuales de los diferentes fabricantes de los equipos, de allí se obtendrán los limites y datos técnicos, se tomaran como datos de estudio parámetros de presión, temperatura, flujos reales que son monitoreados directamente de la termoeléctrica, se establecen las ecuaciones de equilibrio termodinámico, por medio de tabulaciones de temperaturas y presiones de vapor saturado, sobrecalentado en hojas de Excel se calculan las entalpias correspondientes y se aplicaran a las ecuaciones finales implementadas en Excel, allí se probaran los datos calculados y se obtendrán las ecuaciones finales que serán propuestas para ser llevadas al sistema de procontrol, el cual monitorea la operación de la termoeléctrica de sochagota Termopaipa lV, un vez el sistema este implementado, los principales sistemas termodinámicos de la planta podrán ser monitoreados en línea en tiempo real, por medio de este monitoreo se pretende tener un sistema con tendencias pueda ser analizado y alimentar un sistema de mantenimiento predictivo, que diagnostique el nivel de decadencia térmica del sistema, una vez se tengan establecidas las ecuaciones se realizara una descripción verbal en Word de cada sistema estudiado el cual será presentado en el libro de tesis final como requisito en la especialización de producción y operaciones.
14 | METODOLOGÍA | El estudio que se va a realizar será llevado a cabo en función de datos teóricos que se encuentran consignados en libros de termodinámica aplicada, los cuales se tomarán como referencia para el inicio de la investigación de las eficiencias térmicas. Una vez se tenga el compendio de la formulación de ecuaciones de las eficiencias que se calcularán, estas serán aplicadas a los respectivos sistemas en la planta termoeléctrica sobre hojas de cálculo, se trabajará sobre los datos reales de la central térmica, luego se aplicarán, se probarán y se ajustarán y se entregarán a los especialistas en lógica y control de la compañía eléctrica de sochagota para que estas ecuaciones sean implementadas cuando le gerencia lo considere. Implementado el desarrollo de estas ecuaciones en el sistema de PROCONTROL P14®, permitirá que ciclo agua vapor y ciclo de enfriamiento y calentamiento de aire podrán ser monitoreados en tiempo real esto asegura una optimización del los sistemas al obtener el control en tiempo real del comportamiento de la eficiencia térmica, permitiendo a través de este monitoreo en línea rápidamente localizar las fallas por rotura en tubería o elemento termodinámico
15 | CONCLUSIONES | 1. Para calcular la eficiencia térmica del FWT de forma continua y en tiempo real, deben incluirse los anteriores cálculos dentro de la interfaz del sistema PROCONTROL. Para esto debe tenerse en cuenta la identificación de las señales requeridas en el sistema. 2. La gran ventaja del sistema PROCONTROL es que dentro de su programación posee un bloque de cálculo que permite estimar la entalpía de cualquier corriente de proceso, partiendo de algunas variables de entrada que dependen del estado termodinámico de la corriente analizada. Este bloque de cálculo se denomina ENTHALPY CALCULATOR ENT1 3. El bloque de cálculo ENTHALPY CALCULATOR ENT1 para su aplicación necesita la llegada de las señales en línea de presión y temperatura, y en tiempo real el cálculo será mostrado en las pantallas de procontrol donde interacciona el hombre y la máquina 5. La introducción de los cálculos de eficiencia descritos anteriormente dentro de la interfaz del sistema PROCONTROL® influirá positivamente dentro del programa de mejoramiento continuo de la unidad, ya que puede llegar a formar parte de los indicadores empleados constantemente para llevar a cabo tareas de inspección y mantenimiento y control de costos para el adecuado manejo del presupuesto (budget) 6. Los cálculos de eficiencia son muy importantes desde el punto de vista de la integridad y vida útil del calentador de aire regenerativo CAR, ya que permite determinar condiciones de operación inseguras para los materiales de construcción del equipo cuando la temperatura de los gases de combustión alcanza valores menores al punto de rocío ácido. Esto podría ser útil para minimizar la corrosión en el extremo frío del CAR y así mejorar la eficiencia térmica y la vida útil del equipo. 7. El desempeño del CAR calentador aire regenerativo es fundamental y bastante influyente sobre el rendimiento térmico del circuito aire/gases y básicamente sobre el desempeño de la caldera debido a su alto potencial para el incremento de la temperatura del aire de combustión que ingresa a la caldera. 8. Un adecuado desempeño del CAR como equipo de intercambio de calor garantiza una buena combustión del carbón alimentado a los quemadores de caldera, reduciendo así la generación de monóxido de carbono (CO) y las pérdidas asociadas a inquemados por combustión incompleta
16 | RECOMENDACIONES | Recomendaciones para la implementación torres de enfriamiento Si bien los procedimientos descritos permiten calcular de forma confiable las eficiencias (tanto térmicas como mecánicas) asociadas al sistema conformado por torre de enfriamiento/ventiladores, sería bueno contar con instrumentación adicional que simplificara el cálculo y disminuyera la incertidumbre de los resultados obtenidos en este trabajo. Ver anexo D Con este fin, se recomienda implementar las siguientes mediciones en línea dentro del proceso:  Medición de la temperatura de bulbo húmedo (Twb) del aire que ingresa a la torre.  Sensor de % de humedad relativa (higrómetro) en la corriente de salida de aire/vapor de agua.  Medición de caudal (volumétrico) para el flujo principal de agua de circulación que ingresa a la torre.  Medición de la velocidad de salida de la mezcla aire/vapor de agua que abandona la torre hacia la atmósfera, para estimar el flujo másico de mezcla y perfeccionar el cálculo de las pérdidas de agua asociadas a la evaporación.  Para el caso de las mediciones de flujo, se recomendaría emplear instrumentación con grado de precisión 4.0, dado que no se requiere de un grado de precisión bastante alto debido a las grandes magnitudes de los flujos manejados en el sistema.  Para las mediciones de temperaturas (de bulbo húmedo) y humedad relativa si es recomendable emplear instrumentación más precisa, ya que los cálculos psicrométricos sobre la corriente de aire son bastante sensibles a estos 2 factores
* | CÓDIGO DE LA BIBLIOTECA | No aplica para usted.
CRISANTO QUIROGA OTÁLORA
Coordinador Comité de Investigación